雅安市第四人民医院

免费征集三折病床、治疗柜等病房设施

技术参数和询价的公告

我院因发展需要，拟采购一批手摇三折病床、治疗柜、气垫床等设施（数量见附件），现公开免费征集技术参数和询价，请有意者按下列要求提供方案。

一、推荐产品完整准确的报价方案，包含货物名称、图片、详细参数，预算单价和总价 。

二、方案提供者认为应提供的其他配置及其他资料。

三、以上资料胶装成册，密封邮寄至总务科（雅安市雨城区大兴镇清溪路7号）。

四、征集资料截止时间：2020年 6月23日17:00（以我方收件时间为准）

五、征集结束后，提交的所有资料概不退还。

雅安市第四人民医院

联系人：郑老师

联系电话：5895009

2020年6月16日

附件：

拟采购病床等病房设施清单

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式三折病床 | 含床头柜1个（柜体钢制，台面为不锈钢，柜体厚度不低于1.0mm），ABS床头床尾板1对，三折床垫1张， 带铝合金折叠护栏1对，ABS摇杆1副，4只静音轮 | 32套 |
| 2 | 床头柜 | 钢制柜体，台面为不锈钢，柜体厚度不低于1.0mm | 20个 |
| 3 | 治疗柜 | 钢制柜体，不锈钢台面，柜体厚度不低于1.0mm，分层 | 7个 |
| 4 | 气垫床 | 医用常规 | 5张 |